|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item No/Номер позиції | Description/Опис позиції | | Unit of Measure/Одиниці виміру | | Supplier Name/Назва постачальника | Supplier country/Країна постачальника | | Quantity/Кількість | Supply Contract Unit Price DAP ($)/Ціна згідно з контрактом |
| 18.1a | Paediatric haemodialysis kit (dialyzer with membrane surface area 1.2-1.4 m2, AV-lines, fistula needles G17-19 (2 needles: 1 venous needle and 1 arterial needle), bicarbonate BiCart cartridge or equivalent) | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор з площею мембрани 1,2-1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, (голки 2шт.:1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент) | kit | наборів | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 960 | $25,2000 |
| 18.1b (needles) | Paediatric haemodialysis kit (dialyzer with membrane surface area 1.2-1.4 m2, AV-lines, fistula needles G17-19 (2 needles: 1 venous needle and 1 arterial needle), bicarbonate BiCart cartridge or equivalent) | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор з площею мембрани 1,2-1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, (голки 2шт.:1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент) | kit | наборів | Diavita | Ukraine | Україна | 960 | $1,9400 |
| 18.1b | Paediatric haemodialysis kit (dialyzer with membrane surface area 1.2-1.4 m2, AV-lines, fistula needles G17-19 (2 needles: 1 venous needle and 1 arterial needle), bicarbonate BiCart cartridge or equivalent) | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор з площею мембрани 1,2-1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, (голки 2шт.:1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент) | kit | наборів | Dialife | Ukraine | Україна | 1092 | $38,9100 |
| 18.1b | Paediatric haemodialysis kit (dialyzer area 1.2-1.4 m2, AV-lines, fistula needles G17-19 (2 needles: 1 venous needle and 1 arterial needle), bicarbonate BiBag cartridge or equivalent) | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2-1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2шт. :1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiВag або еквівалент) | kit | наборів | Renart | Ukraine | Україна | 751 | $39,2400 |
| 18.3 | Continuous paediatric veno-venous haemodialysis CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF) or equivalent, Filtrate bag 10 L or equivalent | Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF) або еквівалент, фільтраційний пакет на 10л (Filtrate bag 10 L) або еквівалент | kit | наборів | Renart | Ukraine | Україна | 38 | $144,7600 |
| 18.4 | Membrane plasma separation kit MPSP1 (multiFiltrate Kit MPS P1 dry) or equivalent, Filtrate bag 10 L or equivalent | Набір для мембранного розділення плазми MPSP1 (multiFiltrate Kit MPSP1dry) або еквівалент, фільтраційний пакет на 10л (Filtrate bag 10 L) або еквівалент | kit | наборів | Renart | Ukraine | Україна | 38 | $270,1100 |
| 18.5 | Continuous haemodiafiltration kit (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF400) or equivalent | Набір для довготривалої гемодіафільтрації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400) або еквівалент | kit | наборів | Renart | Ukraine | Україна | 96 | $129,4400 |
| 18.6 | Diasafe Plus dialysis fluid filter or equivalent (1 filter per 50 haemodialysis kits with the haemodiafiltration function in children) | Фільтр Діасейф Плюс або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей) | piece | штук | Renart | Ukraine | Україна | 60 | $172,0200 |
| 18.8 | D204 Haemodialysis Acid Concentrate or its analogues in no less than 10 litre cans (diluted to no worse than 1/34) | Кислотний компонент для діалізу типу Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 10 л (розведення не гірше 1/34) | piece | штук | Renart | Ukraine | Україна | 159 | $12,7800 |
| 18.9 | D204 Haemodialysis Acid Concentrate or its analogues in no less than 7.8 litre canisters (diluted to no worse than 1/44) | Кислотний компонент для діалізу типу Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 7,8 л (розведення не гірше 1/44) | piece | штук | Renart | Ukraine | Україна | 2675 | $12,7800 |
| 18.10 | Peritoneal dialysis solution with 2.25-2.5% glucose concentration in 2,000 ml double bags | Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25-2,5% в мішках подвійних ємністю 2000 мл | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 1770 | $6,3000 |
| 18.11 | Peritoneal dialysis solution with 3.85-4.25% glucose concentration in 2,000 ml double bags | Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85-4,25% в мішках подвійних ємністю 2000 мл | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 970 | $6,3000 |
| 18.12 | Peritoneal dialysis solution with 1.25-1.5% glucose concentration in 2,000 ml double bags | Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5 % в мішках подвійних ємністю 2000 мл | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 990 | $6,3000 |
| 18.13 | Disinfectant cap (detachable) | Ковпачок дезінфікуючий (від’єднуємий) | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 840 | $0,4100 |
| 18.14 | Peritoneal dialysis solution with 1.35-1.5% glucose concentration for assisted (hardware) peritoneal dialysis (5-liter bags) | Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 1,35-1,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 1300 | $11,3300 |
| 18.15 | Peritoneal dialysis solution with 2.25-2.5% glucose concentration for assisted (hardware) peritoneal dialysis (5-liter bags) | Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 2,25-2,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 900 | $11,3300 |
| 18.16 | Peritoneal dialysis solution with 3.85-4.25% glucose concentration for assisted (hardware) peritoneal dialysis (5-liter bags) | Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 3,85-4,25% для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 370 | $11,3300 |
| 18.17 | Transfer tube (catheter extension) | Трубка перехідна (подовжувач катетера) | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 90 | $30,9400 |
| 18.18 | Line clamp (switch) | Затискач (перемикач) магістралей | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 34 | $2,0100 |
| 18.19 | Stay Safe Organizer Holder (or equivalent) | Тримач органайзера до системи стей-сейф (або еквівалент) | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 4 | $2,0100 |
| 18.20 | Stay Safe Organizer (or equivalent) | Органайзер до системи стей-сейф (або еквівалент) | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 10 | $2,0100 |
| 18.21 | Paediatric kit: Consumable kit for assisted (hardware) peritoneal dialysis (machine cassette), drainage kit | Педіатричний набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата), дренажний комплект | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 390 | $29,6200 |
| 18.22 | Double-lumen (double-channel) 6-6.5 Fr haemodialysis catheter in a kit | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 6-6,5 Fr | piece | штук | Renart | Ukraine | Україна | 18 | $142,0200 |
| 18.23 | Double-lumen (double-channel) 7-8.0 Fr haemodialysis catheter in a kit | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 7-8,0 Fr | piece | штук | Renart | Ukraine | Україна | 39 | $142,0200 |
| 18.24 | Double-lumen (double-channel) 11-12 Fr haemodialysis catheter in a kit | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 11-12 Fr | piece | штук | Renart | Ukraine | Україна | 42 | $113,6700 |
| 18.25 | Automated peritoneal dialysis machine | Апарат для автоматизованого перитонеального діалізу | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 2 | $10 813,0000 |
| 18.30a | Straight Paediatric Tenckhoff-Catheter for acute peritoneal dialysis, size: 250-300 mm in a kit with an adapter | Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 250-300мм в комплекті з адаптером | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 30 | $80,6800 |
| 18.30b | Straight Paediatric Tenckhoff-Catheter for acute peritoneal dialysis, size: 250-300 mm in a kit with an adapter | Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 250-300мм в комплекті з адаптером | piece | штук | SVMed | Ukraine | Україна | 30 | $80,0000 |
| 18.31 | Straight Paediatric Tenckhoff-Catheter for acute peritoneal dialysis, size: 300-450 mm in a kit with an adapter | Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300-450мм в комплекті з адаптером | piece | штук | Renart | Ukraine | Україна | 5 | $127,0200 |
| 18.32a | Curled Paediatric Tenckhoff-Catheter for chronic peritoneal dialysis, size: 250-300 mm in a kit with an adapter | Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 250-300мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 12 | $80,6800 |
| 18.32b | Curled Paediatric Tenckhoff-Catheter for chronic peritoneal dialysis, size: 250-300 mm in a kit with an adapter | Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 250-300мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером | piece | штук | SVMed | Ukraine | Україна | 12 | $80,0000 |
| 18.33a | Curled Paediatric Tenckhoff-Catheter for chronic peritoneal dialysis, size: 300-450 mm in a kit with an adapter | Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 300-450мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 12 | $80,6800 |
| 18.33b | Curled Paediatric Tenckhoff-Catheter for chronic peritoneal dialysis, size: 300-450 mm in a kit with an adapter | Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 300-450мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером | piece | штук | SVMed | Ukraine | Україна | 12 | $100,0000 |
| 18.34a | Curled Paediatric Tenckhoff-Catheter for chronic peritoneal dialysis, size: 450-570 mm in a kit with an adapter | Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 450-570мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 9 | $80,6800 |
| 18.34b | Curled Paediatric Tenckhoff-Catheter for chronic peritoneal dialysis, size: 450-570 mm in a kit with an adapter | Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 450-570мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter в комплекті з адаптером | piece | штук | SVMed | Ukraine | Україна | 9 | $100,0000 |
| 18.35a | Paediatric haemodialysis kit (dialyzer with the 0.6-0.8 m2 membrane area, AV-lines, fistula needles G17-19 (2 needles: 1 venous needle and 1 arterial needle), bicarbonate BiCart cartridge (or equivalent) | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор з площею мембрани 0,6-0,8 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, (голки 2шт. :1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент) | kit | наборів | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 192 | $102,8800 |
| 18.35b (needles) | Paediatric haemodialysis kit (dialyzer with the 0.6-0.8 m2 membrane area, AV-lines, fistula needles G17-19 (2 needles: 1 venous needle and 1 arterial needle), bicarbonate BiCart cartridge (or equivalent) | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор з площею мембрани 0,6-0,8 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, (голки 2шт. :1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент) | kit | наборів | Diavita | Ukraine | Україна | 192 | $1,9400 |
| 18.36 | Continuous paediatric veno-venous haemodialysis CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF) or equivalent, Filtrate bag 5 L or equivalent for children from 11 kg | Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF) або еквівалент, фільтраційний пакет на 5л (Filtratebag 5 L) або еквівалент, для дітей вагою від 11 кг | kit | наборів | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 20 | $185,5000 |
| 18.37 | Continuous paediatric veno-venous haemodialysis CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF) or equivalent, Filtrate bag 5 L or equivalent for children from 8 kg | Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF) або еквівалент, фільтраційний пакет на 5л (Filtratebag 5 L) або еквівалент, для дітей вагою від 8 кг | kit | наборів | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 8 | $303,9000 |
| 18.38 | 4 mmol/l potassium solution for haemodialysis and haemofiltration (5-liter bag) | Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 4 ммоль/л калію (мішок 5 літрів) | piece | штук | Baxter | Switzerland | Швейцарія | 1700 | $22,9700 |