|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item No/Номер позиції | Description/Опис позиції | Unit of Measure/Одиниці виміру | Supplier Name/Назва постачальника | Supplier country/Країна постачальника | Quantity/Кількість | Supply Contract Unit Price DAP ($)/Ціна згідно з контрактом |
| 12.1 | Cemented hip prosthesis: Total endoprostheses | Кульшові суглоби цементні: - Тотальні ендопротези | piece | штук | AK Medical | China | Китай | 568 | $310.0000 |
| 12.2 | Cemented hip prosthesis: Unipolar endoprostheses with double rotation | Кульшові суглоби цементні: - Однополюсні ендопротези з подвійною сферою обертання | piece | штук | AK Medical | China | Китай | 183 | $360.0000 |
| 12.3 | Intramedullary telescopic rotation-stable femoral fixation device with a telescopic femoral neck fixation device. Fixation angle: 120°. Diameter: 5 mm | Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки. Кут фіксації 120°. Діаметр: 5 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine | Ukraine | Україна | 4 | $2,809.0000 |
| 12.4 | Intramedullary telescopic rotation-stable femoral fixation device with a telescopic femoral neck fixation device. Fixation angle: 120°. Diameter: 6 mm | Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки. Кут фіксації 120°. Діаметр: 6 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 4 | $2,852.0000 |
| 12.5 | Intramedullary telescopic rotation-stable femoral fixation device with a telescopic femoral neck fixation device. Fixation angle: 120°. Diameter: 7 mm | Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки. Кут фіксації 120°. Діаметр: 7 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine | Ukraine | Україна | 3 | $2,894.0000 |
| 12.6 | Intramedullary telescopic rotation-stable femoral fixation device with a telescopic femoral neck fixation device. Fixation angle: 130°. Diameter: 7 mm | Інтрамедулярний телескопичний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки. Кут фіксації 130°. Діаметр: 7 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 2 | $2,894.0000 |
| 12.7 | Intramedullary telescopic rotation-stable femoral fixation device with a telescopic femoral neck fixation device. Fixation angle: 130°. Diameter: 8 mm | Інтрамедулярний телескопичний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки. Кут фіксації 130°. Діаметр: 8 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 8 | $2,937.000 |
| 12.8 | Intramedullary telescopic rotation-stable fixation device. Diameter: 5 mm | Інтрамедулярний телескопичний ротаційно стабільний фіксатор. Діаметр: 5 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 6 | $2,043.0000 |
| 12.9 | Intramedullary telescopic rotation-stable fixation device. Diameter: 6 mm | Інтрамедулярний телескопичний ротаційно стабільний фіксатор. Діаметр: 6 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 10 | $2,086.0000 |
| 12.10 | Intramedullary telescopic rotation-stable fixation device. Diameter: 7 mm | Інтрамедулярний телескопичний ротаційно стабільний фіксатор. Діаметр: 7 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 7 | $2,128.0000 |
| 12.11 | Intramedullary telescopic rotation-stable fixation device. Diameter: 8 mm | Інтрамедулярний телескопичний ротаційно стабільний фіксатор. Діаметр: 8 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 15 | $2,171.0000 |
| 12.12 | Locking elements for Intramedullary fixation devices: locking element М2, length: 40 mm | Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів: блокувальний елемент М2, довжина 40 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 16 | $200.0000 |
| 12.13 | Locking elements for Intramedullary fixation devices: locking element М2, length: 60 mm | Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів: блокувальний елемент М2, довжина 60 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 34 | $209.0000 |
| 12.14 | Locking elements for Intramedullary fixation devices: locking element М2, length: 70 mm | Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів: блокувальний елемент М2, довжина 70 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 28 | $213.0000 |
| 12.15 | Locking elements for Intramedullary fixation devices: locking element М3, length: 80 mm | Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів: блокувальний елемент М3, довжина 80 мм | piece | штук | Vostok-N LLC, Ukraine. | Ukraine | Україна | 37 | $219.0000 |
| 12.16 | Revisionary endoprosthesis of hip joint hybrid fixation | Ревізійні ендопротези кульшового суглоба гібридної фіксації | piece | штук | AK Medical | China | Китай | 138 | $1, 940.0000 |
| 12.17 | Revision linked rotational knee prosthesis | Ревізійні зв’язані ротаційні ендопротези колінного суглоба | piece | штук | AK Medical | China | Китай | 73 | $2, 480.0000 |
| 12.18 | Distal femur modular prosthesis | Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки | kit | наборів | Implantcast Ukraine Ltd | Ukraine | Україна | 5 | $21, 826.7900 $22, 227.7100\*$22, 146.4400\*$22, 100.3900\* |
| 12.19 | Proximal tibial modular prosthesis | Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки | kit | наборів | Implantcast Ukraine Ltd | Ukraine | Україна | 4 | $14, 133.9900$13, 979.5800\*$13, 846.8400\* |
| 12.20 | Implants and instruments for complex scoliotic spinal deformities correction in children and adolescents | Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта у дітей та підлітків | kit | наборів | ChM Sp.Z.O.O | Poland | Польша | 3 | $22, 916.4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Prices for different sizes of parts of prostheses vary |
| \* Ціни відрізняються для різних розмірів ендопротезів |